АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЖНЕПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2008 № 73-п

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам

Руководствуясь Уставом муниципального образования Нижнепавловский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам согласно приложению

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста I категории администрации сельсовета – В.Ф. Калякина.

6. Данное постановление вступает в силу с момента подписания и  подлежит обязательному обнародованию.

Глава муниципального образования

Нижнепавловский сельсовет                                                                       Г.Н. Аниськова

Приложение

к постановлению главы

муниципального образования

Нижнепавловский сельсовет

от 10.07.2008 года № 73-п

ПЕРЕЧЕНЬ

средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам

| № | Наименование зданий и сооружений | Занимаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) | Багор, топор | Извещатель пожарный дымовой автоматический | Рукав, д.19 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Огнетуши- тели | Ящик с песком емкостью 0,5 куб.м | Бочка с водой 0,2 куб.м и ведро |  |  |  |
| 1. | Одноквартирные жилые дома, блокированные дома, жилые блоки которых являются автономными, для постоянного проживания людей | этаж | 2шт. ОП-5 или 1шт. ОП-10 или 2шт. ОУ-5(8) | - | 1* | - | 1 на комнату** | 1*** |
| 2. | Жилые здания высотой до 75м., общежития квартирного типа, а также жилые помещения, входящие в состав помещений зданий другого функционального назначения | этаж | 2шт. ОП-5 или 1шт. ОП-10 или 2шт. ОУ-5(8) | - | 1* | - | 1 на комнату** | 1*** |
| 3. | Квартиры в жилых зданиях высотой до 75м. включительно | квартира | 1шт. ОП-5 или 2шт. ОП-2 | - | 1* | - | 1 на комнату** | 1*** |
| 4. | Здания и сооружения садоводческих объединений граждан и иные жилые здания для сезонного проживания людей | здание | 2шт. ОП-5 или 1шт. ОП-10 или 2шт. ОУ-5(8) | - | 1* | - | 1 на комнату** | 1*** |
| 5. | Индивидуальные гаражи | гараж | 1шт. ОП-5 или 2шт. ОП-2 | - | - | - | - | - |
| 6. | Сараи, бани, хозяйственные постройки площадью до 400кв.м | группа построек | 2шт. ОП-5 или 1шт. ОП-10 или 2шт. ОУ-5(8) | 1 | 1 | 1 | - | - |

Примечание:

* Устанвливается в период проживания (в летнее время).

** Извещатели автономные пожарные дымовые устанавливаются во всех жилых и бытовых комнатах, кроме сан.узлов, саун, ванных комнат, душевых и других аналогичных помещениях.

*** На сети хозяйственно-питьевого водопровода необходимо выполнить отдельный кран для присоединения шланга (рукава)в целях возможности его использования в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения на ранней стадии. Шланг с учетом длины струи 3м. не должен быть менее 15м., диаметром – 19мм. и оборудован распылителем.