| № п/п | Наименование товара, товарный знак | Характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба профильная | Толщина стенки, миллиметр: ≥3 Материал – сталь низкоуглеродистая Ширина, Миллиметр: ≥80 и <81 Высота, Миллиметр: ≥80 и <81 | м | 228 |
| 2 | Секция ограждения | Тип – преобладание гнутых профилей Материал – сталь низкоуглеродистая Покрытие - Оцинкование + полимерное порошковое покрытие Высота, Миллиметр: ≥1930 и <1931 Ширина, Миллиметр: ≥2500 и <2501 Количество гибов, штука: 4 Диаметр прутка, миллиметр: ≥5 Цвет: RAL 6005 зеленый (преимущественно) | шт. | 90 |
| 3 | Труба профильная | Толщина стенки, миллиметр: ≥3 Материал – сталь низкоуглеродистая Ширина, Миллиметр: ≥100 и <101 Высота, Миллиметр: ≥100 и <101 | М | 13 |
| 4 | Ворота распашные | Высота, Миллиметр: ≥1900 и <1901 Ширина, Миллиметр: ≥1000 и <1001 Диаметр прутка, миллиметр: ≥5 Покрытие - Оцинкование + полимерное порошковое покрытие Тип открывания – наружу Направление - направо Цвет: RAL 6005 зеленый (преимущественно) | шт. | 2 |
| 5 | Калитка | Высота, Миллиметр: ≥1900 и <1901 Ширина, Миллиметр: ≥4500 и <4501 Диаметр прутка, миллиметр: ≥5 Покрытие - Оцинкование + полимерное порошковое покрытие Тип открывания – наружу Цвет: RAL 6005 зеленый (преимущественно) | шт. | 1 |

Тип крепления должно быть: скоба 40*40*2мм, болт М6*90мм, гайка антивандальная М6, наличие пластиковых заглушек.

Требования к упаковке и транспортированию:

Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами и требованиями законодательства РФ. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

Дополнительная информация:

Поставка должна осуществляться в рабочее время:  понедельник – пятница с 09-00  до 17-00 часов, обед с 13-00 до 14-00 часов.

Место поставки товара: Россия, обл Оренбургская, м.р-н Оренбургский, с.п. Нижнепавловский сельсовет, с Нижняя Павловка, ул Советская, д. 60